PROJETO DE LEI Nº 008/2012, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A DOAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÍDA PARA ATENDER VIAS PÚBLICAS E LOTES DO DISTRITO INDUSTRIAL, NESTE MUNICÍPIO, À COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ADÉLCIO APARECIDO MARTINS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Oferece à Câmara Municipal de Fernão, para apreciação do Plenário, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a doar à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, inscrita no CNPJ/MF. nº33.050.196/0245-24, com sede na Rodovia Campinas/Mogi-Mirim, Km. 2,5, nº1755, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, a extensão de rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária, construída para atender vias públicas e sete (07) lotes localizados no único Distrito Industrial do Município, tudo em perfeitas condições de utilização, conforme descrição abaixo: 
	Item
	Unid.
	Qtde
	Descrição
	Preço Unitário
	Preço Total
	Marca

	1
	Unid.
	40
	Abraçadeira Plástica
	
	
	

	2
	Peça
	4
	Adaptador tipo bandeira
	
	
	

	3
	Peça
	4
	Alça Preformada de distribuição
	
	
	

	4
	Peça
	5
	Alça Preformada para cabo aço 9,54 mm
	
	
	

	5
	Peça
	3
	Anel para amarração de isolador pino polimérioco
	
	
	

	6
	Peça
	60
	Anel para espaçador losangular
	
	
	

	7
	Peça
	22
	Armação Secundária de 1 Estribo
	
	
	

	8
	Unid.
	1
	Arruela de pressão M16
	
	
	

	9
	Unid.
	16
	Arruela Quadrada
	
	
	

	10
	Unid.
	13
	Base para relé
	
	
	

	11
	Peça
	13
	Braço curto iluminação publica
	
	
	

	12
	Peça
	7
	Braço suporte tipo “L”
	
	
	

	13
	M
	425
	Cabo Al. Multiplex XLPE – 3X1X70+70mm²
	
	
	

	14
	M
	1160
	Cabo Al. TPR 70mm² 15kV
	
	
	

	15
	M
	120
	Cabo cobre isolado 750v 2x2,5mm²
	
	
	

	16
	M
	395
	Cabo de aço 3/8”
	
	
	

	17
	M
	16
	Cabo de cobre coberto 16mm²
	
	
	

	18
	Kg
	35
	Cabo de cobre nu 35mm²
	
	
	

	19
	Peça
	2
	Cantoneira reta
	
	
	

	20
	Peça
	1
	Chapa para fixação de isolador pino
	
	
	

	21
	Peça
	6
	Chave fusível
	
	
	

	22
	Peça
	66
	Cinta para poste seção circular
	
	
	

	23
	Unid.
	3
	Cobertura de terminais de equipamentos
	
	
	

	24
	Unid.
	27
	Cobertura para conector cunha alumínio
	
	
	

	25
	Unid.
	8
	Conector aterramento para hastes cobreadas
	
	
	

	26
	Unid.
	60
	Conector  isolado torção para condutor cobre
	
	
	

	27
	Unid.
	27
	Conector parafuso fendido de cobre
	
	
	

	28
	Unid.
	2
	Conector paralelo de parafuso – Al/Cu
	
	
	

	29
	Unid.
	44
	Conector tipo cunha alumínio
	
	
	

	30
	Unid.
	3
	Conector tipo garra de linha viva
	
	
	

	31
	Unid.
	53
	Conector tipo perfuração
	
	
	

	32
	Peça
	4
	Cruzeta de madeira – 90x90x2000mm
	
	
	

	33
	Unid.
	3
	Elo fusível
	
	
	

	34
	Peça
	59
	Espaçador losangular
	
	
	

	35
	Peça
	6
	Espaçador vertical
	
	
	

	36
	Peça
	17
	Estribo
	
	
	

	37
	Kg
	3,5
	Fio cobre nu 16 mm²
	
	
	

	38
	Unid.
	4
	Fita auto fusão/fita isolante preta
	
	
	

	39
	Unid.
	4
	Fita isolante Colorida (vermelha, azul escura, branca)
	
	
	

	40
	Unid.
	12
	Grampo de ancoragem para cabo coberto
	
	
	

	41
	Kg
	0,08
	Grampo de cerca
	
	
	

	42
	Peça
	8
	Haste de aterramento Cobre-aço
	
	
	

	43
	Peça
	1
	Haste terra aço zincado
	
	
	

	44
	Peça
	15
	Isolador ancoragem polimérico
	
	
	

	45
	Peça
	22
	Isolador roldana 2 leitos
	
	
	

	46
	Unid.
	22
	Laço Preformado de Roldana
	
	
	

	47
	Unid.
	14
	Laço Preformado para espaçador
	
	
	

	48
	Unid.
	13
	Lâmpada VS 100W – E40
	
	
	

	49
	Peça
	13
	Luminária não integrada VS 100W – E40
	
	
	

	50
	Peça
	12
	Manilha Sapatilha
	
	
	

	51
	Peça
	2
	Mão francesa perfilada – 943 mm
	
	
	

	52
	Peça
	3
	Mão francesa plana 5x32x619 mm
	
	
	

	53
	Kg
	5
	Massa calafetadora
	
	
	

	54
	Peça
	2
	Olhal para parafuso
	
	
	

	55
	Unid.
	4
	Parafuso cabeça abaulada M16x150mm
	
	
	

	56
	Unid.
	34
	Parafuso cabeça abaulada M16x70mm
	
	
	

	57
	Unid.
	41
	Parafuso de cabeça abaulada (francês) 16x45mm
	
	
	

	58
	Unid.
	2
	Parafuso de cabeça quadrada – M16x125mm
	
	
	

	59
	Unid.
	2
	Parafuso de cabeça quadrada (maquina) 16x45mm
	
	
	

	60
	Unid.
	2
	Parafuso de cabeça quadrada(máquina) 16x50mm
	
	
	

	61
	Unid.
	3
	Parafuso espaçador M16
	
	
	

	62
	Unid.
	13
	Parafuso rosca dupla 12x150mm 4 porcas
	
	
	

	63
	Peça
	9
	Pára-raios de distribuição
	
	
	

	64
	Peça
	2
	Perfil “U”
	
	
	

	65
	Peça
	3
	Pino haste de aço para isolador
	
	
	

	66
	Peça
	14
	Porca olhal
	
	
	

	67
	Unid.
	8
	Poste de concreto circular 11/200daN
	
	
	

	68
	Unid.
	1
	Poste de concreto circular 12/400daN
	
	
	

	69
	Unid.
	3
	Poste de concreto circular 12/600daN
	
	
	

	70
	Unid.
	1
	Poste de concreto circular 9/400daN
	
	
	

	71
	Peça
	42
	Rabicho (60cm cada)
	
	
	

	72
	Peça
	13
	Reator VS 100W
	
	
	

	73
	Peça
	13
	Relé fotoeletrônico
	
	
	

	74
	Peça
	4
	Sapatilha de aço
	
	
	

	75
	Peça
	4
	Suporte “Z”
	
	
	

	76
	Peça
	6
	Suporte L
	
	
	

	77
	Peça
	2
	Suporte para transformador – poste de concreto
	
	
	

	78
	Unid.
	10
	Placa de concreto
	
	
	

	79
	Unid.
	1
	Transformador trifásico de 112,5kVA-220/127V
	
	
	


Art. 2º. A presente doação tem a finalidade de transferir à Companhia Paulista de Força e Luz, a responsabilidade pela manutenção e conservação de toda a rede elétrica ora doada, dentro dos padrões operacionais vigentes, a fim de possibilitar o uso por parte da população e dos usuários do Distrito Industrial.

Parágrafo Único. Fica a donatária impedida de alienar o bem ora doado sem a prévia e expressa anuência da doadora, exceção feita quando para substituição por equipamentos mais modernos e ou por necessidades operacionais das redes de energia elétrica. 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o. Revogam-se as disposições em contrário.

                        Fernão, 17 de janeiro de 2012.

